|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 质 量 要 求 | 备注 |
| 实验室透明封口5cm | 卷 | 1 |  |  |
| 透明打包封口膜10cm | 卷 | 1 |  |  |
| 保鲜膜50cm | 卷 | 1 |  |  |
| 手术用直头组织剪 | 把 | 5 |  |  |
| 2L马林杯 | 个 | 40 | 低本底高纯锗伽马谱仪配套专用 |  |
| 采水器 | 个 | 2 | 3L，不锈钢、有机玻璃材质各一个 |  |
| 免冲洗胶片 | 包 | 1 | 美国Ashland GAFCHROMIC XR-QA2放射诊断质保胶片，免冲洗，10cm\*12cm |  |
| 0.5cm毛毡板 | 张 | 1 | 30cm\*30cm |  |
| 转运箱（带盖） | 个 | 6 | 520\*380\*290 mm，3个，520\*380\*220 mm 3个， |  |
| 冰箱专用收纳盒 | 个 | 4 | 34.5\*24 mm，4个 |  |
| 加厚塑料袋 | 个 | 100 | 40cm\*70cm，加厚防刺穿，水产背心打包袋 |  |
| 医用外科口罩 | 个 | 300 | 无菌，独立包装，有效期一年 |  |
| 一次性医用外科无菌手套（无粉） | 副 | 100 | 无菌，有效期一年，7.5号 |  |
| 营养琼脂培养基平板 | 盒 | 25 | 20块/盒 |  |
| 75%酒精 | 瓶 | 10 | 500mL/瓶 |  |
| 洗液瓶 | 个 | 1 | 250mL，塑料，带长嘴弯头 |  |
| 2L塑料量杯 | 个 | 1 |  |  |
| 3L玻璃烧杯 | 个 | 3 |  |  |
| 5 L玻璃烧杯 | 个 | 1 |  |  |
| 500mL玻璃烧杯 | 个 | 2 |  |  |
| 不锈钢镊子 | 把 | 5 | 长约14cm，直头，头部有齿纹，耐高温消毒 |  |
| 不锈钢镊子筒 | 个 | 2 | 高度11cm，耐压力蒸汽消毒 |  |
| 不锈钢器械盒 | 个 | 4 | 长约24cm，宽约16cm，无孔，盖带提手，耐压力蒸汽消毒 |  |
| 白色广口试剂瓶（带盖） | 个 | 3 | 500mL |  |
| 普通垃圾桶 | 个 | 2 | 高度约26，无孔，易清洗，耐腐蚀 |  |
| 标签纸（红色） | 张 | 100 | 24格（38\*25mm） |  |
| 标签纸（蓝色） | 张 | 100 | 24格（38\*25mm） |  |
| 透明自封袋 | 个 | 100 | 28\*40cm |  |

耗材清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 质 量 要 求 | 备注 |
| 双层叠帐含支架 | 套 | 10 | （外帐长宽高：1.8m\*1.8m\*1.5m,内帐长宽高：1.2m\*1.2m\*2.0m） |  |
| 大小鼠解剖板 | 台 | 5 | 300mm\*200mm\*20mm，耐腐蚀，易清洗，夹子款 |  |
| 生物解剖器（四件套） | 套 | 20 | 不锈钢材质（包含剪刀、镊子、4号刀柄+直刀头、解剖针） |  |
| 医用一次性无菌注射器 | 盒 | 2 | 10ml，100支/盒 |  |
| 医用一次性无菌注射器 | 盒 | 2 | 5ml，100支/盒 |  |
| 称量纸 | 包 | 5 | 75mm\*75mm，500张/包 |  |
| 实验室不锈钢微量双头药勺 | 个 | 15 | 一勺一铲，总长150mm（勺头宽6mm，铲头宽7mm） |  |
| 有机玻璃试管架 | 个 | 5 | 40孔，圆孔直径21.5mm |  |
| 单通道电子定时器 | 个 | 5 | 环保ABS外壳+LCD显示屏，正计时倒计时，大屏幕大字体，配支架、磁铁、可立 |  |
| 红色乳胶帽实验室胶头滴 | 个 | 20 |  |  |
| 医用方盘 | 个 | 5 | 8寸，带盖，不锈钢，抗酸耐腐，有孔 |  |