|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 质 量 要 求 |
| 三硝基苯酚标准溶液 | 支 | 2支 | 100ug/mL |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 支 | 2支 | 5.0mg/mL,1mL |
| 活性炭管中苯，甲苯，邻二甲苯标准物质 | 支 | 1 | GBW(E)080237 |
| 活性炭管中苯，甲苯，邻二甲苯标准物质 | 支 | 1 | GBW(E)080238 |
| 肌酐标准品 | 瓶 | 1 | 中国食品药品检定研究所 |
| 二氧化硫(甲醛法)标样 | 20mL/支 | 2 | 环境保护部标准品研究所GSB07-3188-2014( 206055) |
| 二氧化硫(甲醛法)标样 | 20mL/支 | 2 | 环境保护部标准品研究所GSB07-3188-2014( 206054) |
| 二氧化硫 标准品 | 20mL/支 | 4 | 环境保护部标准品研究所GSB07-1273-2000 |
| 水质甲醛（标样） | 20mL/支 | 3 | GSB07-1179-2000 |
| 水中甲醛标准溶液 | 20mL/支 | 6 | GBW(E)082266 100mg/L |
| 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品(高低两浓度/套) | 套 | 2 | GDOHZKTC012 |
| 水质磷酸盐 | 20mL/支 | 4 | GSB 07-3167-2014 |
| 氮氧化物 | 20mL/支 | 4 | GSB 07-3187-2014 |
| 水中亚硝酸盐氮-标样 | 20mL/支 | 2 | BW0639 |
| 水中磷化氢溶液标准物质 | 20mL/支 | 4 | BWZ7064-2016 1000µg/mL |
| 二氧化硫标准溶液 | 20mL/支 | 4 | GSB07-1273-2000 100µg/mL |
| 亚硝酸盐标准溶液 | 20mL/支 | 4 | GSB05-1142-2000 100mg/L |
| 氨标准溶液 | 20mL/支 | 4 | GSB 07-2439-2009 500µg/L |
| 过氧化氢标准溶液 | 20mL/支 | 3 | BWZ6817-2016 100mg/L |
| 五氧化二磷标准溶液 | 20mL/支 | 3 | SDS130154 500µg/mL |
| OPR(氧化还原电位)标准溶液 | 100mL/瓶 | 1 | 182884 SB00001 86MV |
| OPR(氧化还原电位)标准溶液 | 100mL/瓶 | 1 | 182885 SB00002 220MV |
| OPR(氧化还原电位)标准溶液 | 100mL/瓶 | 1 | 211860 SB00004 468MV |
| 砷标准溶液 | 50mL/瓶 | 3 | BWZ6678-2016 100μg/mL |
| 氨水质标样 | 20mL | 2 | GSB07-3232-20140.992mg/L |
| 氨水质标样 | 20mL | 2 | BW007850.2mg/L |
| 氨水质标样 | 20mL | 2 | BW007852.0mg/L |
| 焦磷酸 | 500mL/瓶 | 2 | 优级纯，麦克林 塑料瓶装 |
| 硫酸氧钛 | 250g/瓶 | 1 | 分析纯 国药（沪试） |
| 硫酸高铁铵 | 500g/瓶 | 1 | 分析纯 国药（沪试） |
| 硫酸联氨 | 500g/瓶 | 1 | 分析纯 国药（沪试） |
| 对氨基苯磺酸 | 500g/瓶 | 1 | 分析纯 国药（沪试） |
| 盐酸萘乙二胺 | 50g/瓶 | 1 | 分析纯 国药（沪试） |
| 氨基磺酸 | 500g/瓶 | 1 | 分析纯 国药（沪试） |
| 亚砷酸钠 | 500g/瓶 | 1 | 分析纯 国药（沪试） |
| 二氧化硅 | 500g/瓶 | 1 | 分析纯 |
| 三乙醇胺 | 500mL/瓶 | 1 | 分析纯 国药（沪试） |
| 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 | 1 | 分析纯 国药（沪试） |
| 磷酸氢二钾 | 500g/瓶 | 1 | 分析纯 国药（沪试） |
| 饱和溴水 | 500mL/瓶 | 1 |  |
| 二乙氨基二硫代加酸银 | 100g/瓶 | 1 | 分析纯 |
| 坩埚钳 | 把 | 4 | 不锈钢 长柄 |
| 坩埚钳 | 把 | 4 | 不锈钢 短柄 |
| 玛瑙研钵 | 套 | 1 | 研钵加研钵棒 内径150mm |
| 铂金坩锅 | 25mL | 4个 | 纯度99.95%，带盖。 |
| 501型OPR复核电极 | 支 | 1 | 接头（BNC） 雷磁 |
| 200目粉尘筛 | 个 | 6 | 全不锈钢 |
| 100目粉尘筛 | 个 | 4 | 全不锈钢 |
| 50目粉尘筛 | 个 | 4 | 全不锈钢 |
| 菊花漏斗 | 个 | 30 | 玻璃 |
| 50mL三角烧瓶 | 个 | 100 |  天玻 |
| 温度计 | 根 | 50 | 0-360度 精度是1度 长度40厘米 |
| 脱脂棉花 | 包 | 2 | 500g/包 |
| 砷化氢发生装置 | 套 | 100 | 两面通光，带盖 配套普析通用的可见分光光度计 |
| 标准滤光片（整套8组合） | 套 | 1 | 配套普析通用紫外可见分光光度计，尺寸 12.5\*12.5\*45mm 10%标准滤光片 20%标准滤光片 30%标准滤光片 紫外标准滤光片 杂散光标准滤光片波长220nm；杂散光标准滤光片波长340nm；狄玻璃 ；谱钕滤光片 |
| 可调定量加液器‖型 | 只 | 20 | 10mL棕色可调 ，上海求精玻璃仪器厂 |
| 电子天平 | 台 | 3 | 读数精度0.01g，线性误差0.04g,重复性误差0.03g, 最大称量1000g， 仪器等级2级。 上海天美YP1002N |
| 50mL具塞比色管 | 支 | 200 | A级 天玻 |
| 玻璃棒(圆头） | 支 | 50 | 10cm |
| 玻璃棒(圆头） | 支 | 50 | 20cm |
| 玻璃棒(圆头） | 支 | 50 | 30cm |
| 耐高温玻璃烧杯 （带柄） | 只 | 50 | 50mL 华欧 |
| 耐高温玻璃烧杯 （带柄） | 只 | 20 | 300mL 华欧 |
| 耐高温玻璃烧杯 （带柄） | 只 | 10 | 500mL 华欧 |
| 耐高温玻璃烧杯 （带柄） | 只 | 5 | 1000mL 华欧 |
| 耐高温玻璃烧杯 （带柄） | 只 | 5 | 2000mL 华欧 |
| 碘量瓶 （白色） | 只 | 20 | 100mL 具塞 可水封 华欧 |
| 碘量瓶 （白色） | 只 | 20 | 250mL 具塞 可水封 华欧 |
| 碘量瓶 （棕色） | 只 | 10 | 250mL 具塞 可水封 华欧 |
| 碘量瓶 （棕色） | 只 | 10 | 500mL 具塞 可水封 华欧 |
| 大理石滴定台 | 台 | 4 | 带铁架，带蝴蝶双夹 |
| 具多孔玻板抽滤漏斗 | 个 | 4 | 60mL |
| 慢速定量滤纸 | 盒 | 10 | 直径 18cm |
| 铅空心阴极灯 | 个 | 1 | 安捷伦：5610124800 |
| 安捷伦泵油 | 瓶 | 1 | 安捷伦货号：5191-5851 |
| 安捷伦指示型捕集阱 | 个 | 1 | 安捷伦货号：CP17973 |
| 安捷伦进样小瓶 | 盒 | 10 | 安捷伦货号：5182-0554 |
| 安捷伦进样小瓶 | 盒 | 10 | 安捷伦货号：5182-0864 |
| 安捷伦HP-5色谱柱 | 根 | 1 | 安捷伦货号：19091J-413 |
| 安捷伦DB-1701色谱柱 | 根 | 1 | 安捷伦货号：123-0732 |
| 安捷伦石墨垫 | 盒 | 5 | 安捷伦货号：5181-3323 |
| 安捷伦石墨垫 | 盒 | 5 | 安捷伦货号：5080-8853 |
| 安捷伦石墨垫 | 盒 | 3 | 安捷伦货号：5062-3514 |
| 安捷伦O型圈 | 盒 | 5 | 安捷伦货号： |
| 安捷伦衬管 | 个 | 6 | 安捷伦货号：5190-2295 |
| 安捷伦衬管 | 个 | 5 | 安捷伦货号：5190-5112 |
| 大型通用捕集阱 | 个 | 1 | 安捷伦货号：RMSN-2 |
| 大型通用捕集阱 | 个 | 1 | 安捷伦货号：RMSH-2 |
| 镊子 | 个 | 2 | 安捷伦货号：8710-0007 |
| 1mL带滤芯枪头 | 包 | 10 | KIRGEN(科进)货号：KG5313 |
| 1mL枪头 | 包 | 2 | KIRGEN(科进)货号：KG1313 |
| 枪头（1-200ul） | 包 | 5 | KIRGEN(科进)货号：KG1212 |
| 枪头（10ul） | 包 | 1 | KIRGEN(科进)货号：KG1111 |
| 二硫化碳 | 瓶 | 2 | 安谱商品编号：CFEQ-4-114002-0500 |
| 二硫化碳 | 瓶 | 20 | 天津科密欧色谱纯 |
| 石油醚 | 瓶 | 20 | 天津科密欧色谱纯 |
| 1, 2- 二氯乙烷 | 瓶 | 1 | 国药编码：1000861 |
| 氢氧化钠（优级纯） | 瓶 | 2 | 国药编码：10019781 |
| 氯化钠（优级纯） | 盒 | 1 | 国药编号：10019308 |
| 单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)4毫升 | 盒 | 3 | 国药编号：91563303S |
| 单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)5毫升 | 盒 | 3 | 国药编号：91563314 |
| 整理箱 | 个 | 20 |  |
| PP试剂柜 | 个 | 1 | 900\*450\*1800，配置三块可调层板，四门，上视窗，下实，上下双锁 |
| 梅特勒托利多（METTLER TOLEDO）pH电极 |  | 1支 | 型号InLab Expert Pro-ISM-IP67 |
| 具塞玻璃三角烧瓶250mL | 250mL | 200个 | A级 |
| 合计预算价：17.8万元 |