|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 | 数量 | 质量要求 |
| 200微升单通道移液器 | 200微升 | 2支 | BRAND、艾本德、赛默飞世尔（整支移液器可以121摄氏度高压湿热灭菌和紫外灭菌） |
| 5-50微升八通道移液器 | 5-50微升 | 1支 | BRAND、艾本德、赛默飞世尔（整支移液器可以121摄氏度高压湿热灭菌和紫外灭菌） |
| 0.5-10微升单通道移液器 | 0.5-10微升 | 1支 | BRAND、艾本德、赛默飞世尔（整支移液器可以121摄氏度高压湿热灭菌和紫外灭菌） |
| 20微升单通道移液器 | 2-20微升 | 1支 | BRAND、艾本德、赛默飞世尔（整支移液器可以121摄氏度高压湿热灭菌和紫外灭菌） |
| 八连管盖 | 120条/盒 | 12盒 | ABI、伯乐、罗氏（适配ABI八连管） |
| qPCR光学封口膜 | 100片/盒 | 20盒 | 赛默飞、伯乐、罗氏（适用于MicroAmp光学96孔板） |
| 流感N1亚型荧光定量PCR分型试剂 | 50T/盒 | 1盒 | 卓诚，金豪，硕世 |
| 流感N2亚型荧光定量PCR分型试剂 | 50T/盒 | 1盒 | 卓诚，金豪，硕世 |
| 流感N4亚型荧光定量PCR分型试剂 | 50T/盒 | 1盒 | 卓诚，金豪，硕世 |
| 流感N6亚型荧光定量PCR分型试剂 | 50T/盒 | 1盒 | 卓诚，金豪，硕世 |
| 流感N8亚型荧光定量PCR分型试剂 | 50T/盒 | 1盒 | 卓诚，金豪，硕世 |
| 流感N9亚型荧光定量PCR分型试剂 | 50T/盒 | 1盒 | 卓诚，金豪，硕世（与流感试剂同品牌） |
| 流感H5/H7/H9亚型三通道荧光定量PCR检测试剂 | 50T/盒 | 1盒 | 卓诚，金豪，硕世（与流感试剂同品牌） |
| 乙型流感BV/BY双通道分型实时荧光定量PCR检测试剂 | 50T/盒 | 2盒 | 卓诚，金豪，硕世（与流感试剂同品牌） |
| 甲型流感H1/H3双通道分型实时荧光定量PCR检测试剂 | 50T/盒 | 2盒 | 卓诚，金豪，硕世（与流感试剂同品牌） |
| ROCHE MagNAPure96 系统液 |  | 6桶 |  |
| 1000微升单通道移液器 | 1000微升 | 2支 | 艾本德、BRAND、赛默飞世尔（整支移液器可以121摄氏度高压湿热灭菌和紫外灭菌） |
| 1%豚鼠红细胞悬液 | 100ml | 5瓶 |  |
| D-MEM |  | 10瓶 | 进口 |
| 胎牛血清 |  | 5瓶 | 进口 |
| HBSS |  | 20瓶 | 进口 |
| TPCK-胰酶 |  | 5瓶 | 进口 |
| HEPES |  | 2瓶 | 进口 |
| trpsin-EDTA |  | 10瓶 | 进口 |
| BSA(V) |  | 2瓶 | 进口 |
| PS抗生素 |  | 3瓶 | 进口 |
| 新冠核酸检测质控品 |  | 1盒 | 广东和信，国家临检中心用于室间质评用，质量有保证，浓度为2\*100000拷贝 |
| 2mL冻存管 |  | 500个 | 进口 |
| 0.2μm滤器 |  | 50个 | 进口 |
| 10mL移液管 |  | 1000支 | 进口 |
| SPF鸡胚 |  | 200个 | SPF级，10日龄 |
| 15mL螺口管 |  | 1000个 | 无菌 |
| 照卵灯 |  | 2个 |  |
| 10mL无菌塑料吸管 |  | 500个 |  |
| 手术剪 |  | 2把 |  |
| 发热伴核酸检测试剂盒 | 50反应/盒 | 2盒 | 金豪，硕世，卓诚 |
| 登革热核酸检测试剂盒 | 50反应/盒 | 2盒 | 金豪，硕世，卓诚 |
| 恙虫病核酸检测试剂盒 | 50反应/盒 | 2盒 | 金豪，硕世，卓诚 |
| Optical-MEM |  | 6瓶 | 进口 |
| 胎牛血清 |  | 4瓶 | 进口 |
| HBSS |  | 12瓶 | 进口 |
| HEPES |  | 6瓶 | 进口 |
| 0.25%-EDTA胰酶 |  | 2瓶 | 进口 |
| BSA(V) |  | 2瓶 | 进口 |
| T25 |  | 100个 | 进口 |
| 0.22μm滤器 |  | 100个 | 进口 |
| 秒表 |  | 4个 |  |
| 气瓶架 |  | 2个 |  |
| 营养琼脂 | 250g | 2瓶 | 基础营养基 |
| 营养肉汤 | 250g | 1瓶 | 基础增菌肉汤 |
| 营养琼脂斜面 | 20支 | 2盒 | 保存菌种及细菌动力鉴定 |
| MAC（麦康凯） | 250g | 1瓶 | 肠道致病菌的分离培养 |
| XLD | 250g | 1瓶 | 沙门氏菌及变形杆菌的选择性分离培养 |
| 金氏B培养基管 | 5ml\*20支 | 2盒 | 铜绿假单胞定性荧光试验 |
| EC肉汤 | 250g | 1瓶 | 大肠埃希菌前增菌 |
| 大肠杆菌显色培养基 | 1000ml | 1瓶 | 大肠埃希菌的选择性分离 |
| 五种致泻大肠埃希菌多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 1盒 | 五种致泻大肠埃希菌的分型 |
| TBE缓冲液(5×) | 500ml | 2瓶 | 电泳缓冲液制备及制胶 |
| 琼脂糖H | 50g | 1瓶 | 制胶添加剂 |
| BPW(缓冲蛋白胨水) | 9ML\*20支 | 1盒 | 用于沙门氏菌属的前增菌 |
| 沙门显色培养基 | 1000ml | 1瓶 | 沙门氏菌属的选择性分离 |
| TSI琼脂斜面 | 9ml\*20支 | 1盒 | 用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选 |
| Swarm琼脂 | 250g | 1瓶 | 沙门氏菌属H相抗原诱导试验 |
| 沙门氏A-F“O"多价血清 |  | 1盒 | 沙门氏菌属血清分型鉴定 |
| 7.5%氯化钠肉汤 | 9ml\*20支 | 1盒 | 金黄色葡萄球菌的增菌 |
| 脑心浸出液肉汤（BHI） | 5ml\*20支 | 1盒 | 金黄色葡萄球菌的增菌 |
| 冻干兔血浆 | 0.5ml\*10 | 5盒 | 用于金黄色葡萄球菌的鉴定 |
| 革兰染色液 | 100ml\*4 | 1盒 | 用于金黄色葡萄球菌的染色 |
| 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 10ml\*20支 | 1盒 | 用于副溶血性弧菌的增菌 |
| TCBS琼脂 | 250g | 1瓶 | 用于副溶血性弧菌的分离 |
| 弧菌显色培养基 | 1000ml | 1瓶 | 用于副溶血性弧菌的分离 |
| 3%氯化钠三糖铁管 | 10ml\*20 | 1盒 | 用于副溶血性弧菌初筛 |
| 3% TSA（3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂） | 250g | 1瓶 | 用于副溶血性弧菌纯化 |
| 碱性蛋白胨水颗粒 | 250g | 1瓶 | 霍乱弧菌增菌 |
| 庆大霉素琼脂 | 250g | 1瓶 | 霍乱弧菌分离 |
| 1%亚碲酸钾溶液 | 5ml\*10 | 1盒 | 霍乱弧菌分离添加剂 |
| 霍乱弧菌诊断单抗 | 1ml\*4 | 2盒 | 霍乱弧菌诊断 |
| 1微升接种环 | 20支\*50袋 | 4盒 |  |
| 10微升接种环 | 20支\*50袋 | 4盒 |  |
| 利器盒 | 2L/100个 | 2箱 |  |
| 菌种保存磁珠 | 80支 | 4盒 |  |
| 牙签 | 500支 | 1盒 |  |
| 一次性丁腈乳胶手套 M | 100只 | 6盒 |  |
| 一次性塑料薄膜手套 | 100只 | 10包 |  |
| 50×TAE | 500mL/瓶 | 2瓶 |  |
| 5mL冻存管 | 100支/袋 | 5袋 |  |
| 标准覆膜标签色带（8m长） | 12mm,黄底黑字 | 10 | 适用于brother条码打印机 |
| 标准覆膜标签色带（8m长） | 18mm,黄底黑字 | 2 | 适用于brother条码打印机 |
| 半固体琼脂（成品） | 5ml\支 | 200支 |  |
| 手术刀片 | 10个/包 | 5包 |  |
| 50ml离心管 | 20个/袋，10袋/箱 | 1 |  |
| 限制性内切酶Xba I (高浓度) | 3,000 U × 5 /袋 | 4袋 |  |
| HBSS | 500ml/瓶 | 1瓶 |  |
| N-Lauroylsarcosine sodium salt（N-月桂酰肌氨酸钠） | 100g/瓶 | 2瓶 |  |
| 吸水纸 | 100抽/袋 | 20袋 |  |
| PCR离心管预冷模块 | 0.2ml×96 | 2块 |  |
| PCR离心管预冷模块 | 2ml×24 | 2块 |  |
| 肾综合征出血热试剂（胶体金法） | 20人份/盒 | 5盒 |  |
| 悬浮细胞 |  | 50管 |  |
| 合计预算价：26.6万元 | | | |