致病菌分子分型和基因组数据处理终端技术参数

[bookmark: _GoBack]★1、支持PFGE DNA指纹谱图分析模块：可用于PFGE指纹图谱条带识别分析，针对PFGE（脉冲场凝胶电泳）条带图谱进行在线分析识别，包括泳道识别、泳道确认、校正、条带标定（识别样本条带）、分型结果生成等条带图谱识别功能。该设备可生成指纹图谱结果文件符合国家致病菌识别网质控标准数据格式。
2、支持基因组分析功能模块：支持基因组原始数据质控分析、支持基因组数据组装分析、支持基因组数据预测分析、支持16S rDNA 菌株鉴定分析。
3、支持智能样本管理系统（样本菌种库）：
支持样本数据管理、支持菌毒株数据管理、支持本地化数据可视化统计分析、支持数据批量导入与导出、支持系统设置和用户管理。
★4、支持基因组分析预处理模块可导出基因组拼接文件cpin格式加密文件；支持智能样本管理系统能批量导出样本、菌毒株、分析结果等信息的cpin格式加密文件；所有生成的加密数据要求符合国家致病菌识别网质控标准数据格式。
★5、硬件配置参数
1）处理器CPU：核心数≥8核心；缓存≥12MB L3缓存；基础频率≥3.0GHz，最大睿频≥4.7GHz；至少支持AVX、AVX2。
2）内存：≥2×DDR4 SO-DIMM  64GB
3）存储硬盘：内置SSD≥ 1T
★6、设备软硬件配置清单
1）病原数据处理终端仪器      1台
2）PFGE DNA指纹谱图分析系统 1套
3）基因组数据分析分析系统   1套
4）智能样本管理系统         1套
