|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 质量要求 |
| 艾本德Research移液器支架 |  | 1件 | 货号3115000.003 |
| 艾本德Research单道手动移液器 | 1-20uL | 1件 | 货号3120000275 |
| 艾本德Research单道手动移液器 | 20-200uL | 1件 | 货号3120000276 |
| 艾本德Research单道手动移液器 | 100-1000uL | 1件 | 货号3120000277 |
| 艾本德Research单道手动移液器 | 1-10mL | 1件 | 货号3120000.283 |
| 200uL枪头 | 1000个/袋 | 5包 | CNW |
| 1mL枪头 | 1000个/袋 | 10包 | CNW |
| 10mL枪头 |  | 5包 | CNW |
| 自封袋，食品用 | 28mm\*20mm | 1000只 | 加厚耐用，密封性好 |
| 自封袋，食品用 | 22mm\*15mm | 1000只 | 加厚耐用，密封性好 |
| 一次性超长吸管 | 5mL，21cm/根 | 100支/包\*50包 |  |
| 称量勺 |  | 20根 | 长柄不锈钢 |
| 称量小药勺 |  | 10根 | 长柄不锈钢 |
| 碘酸钾容量分析用标准溶液 | 500mL/瓶 | 2 | 国家碘缺乏病参照实验室BW20044-0.1-W-500 (0.1mol/L) |
| 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 500mL/瓶 | 6 | 国家碘缺乏病参照实验室GBW(E)081235 (0.1mol/L) |
| 尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒 | 100T/盒 （300-1200μg/L） | 2 | 武汉众生生化技术有限公司 |
| 尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒 | 100T/盒 （0-300μg/L） | 5 | 武汉众生生化技术有限公司 |
| 砷铈催化分光光度水碘检测试剂盒 | 120T/盒 （ 0-100μg/L） | 2 | 武汉众生生化技术有限公司 |
| 水质标样-氟化物 | 支 | 4 | GSB07-1194-2000 201738 |
| 水质标样-氟化物 | 支 | 4 | GSB07-1194-2000 201739 |
| 水F-标准溶液 | 支 | 6 | GBW(E)080549 |
| 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 4 | 分析纯 国药（沪试） |
| 1cm 玻璃比色皿 | 套 | 5 | 两面通光，带盖 配套普析通用的可见分光光度计 |
| 0.5cm 玻璃比色皿 | 套 | 1 | 两面通光，带盖 配套普析通用的可见分光光度计 |
| 1cm 石英比色皿 | 套 | 4 | 两面通光，带盖 配套普析通用的可见分光光度计 |
| 2cm 石英比色皿 | 套 | 1 | 两面通光，带盖 配套普析通用的紫外可见分光光度计 |
| 1cm石英微量比色皿 | 套 | 1 | 狭缝2mm 带盖 配套普析通用的紫外可见分光光度计 |
| 0.5cm 石英比色皿 | 套 | 1 | 两面通光 带盖 配套普析通用的紫外可见分光光度计 |
| 合计预算价：2.9万元 | | | |