编号：LJK/JL-052

材料（试剂）采购申请表

| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 质 量 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 2盒 | AB管预分装 |  |
| 大肠埃希氏菌O157:H7核酸多重PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1盒 | 检测目标： O157、H7 抗原特异性基因 rfbE O157、fliC H7，致病相关的志贺毒素编码基因 stx1 和 stx2、粘附因子编码基因 eaeA 和溶血素编码基因 hlyA |  |
| 霍乱弧菌O1/O139群核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 4盒 |  |  |
| 霍乱弧菌毒素基因（ctx）核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 2盒 |  |  |
| Not I限制性内切酶 | 500 U × 5 | 5袋 |  |  |
| Xba I限制性内切酶 | 3,000 U × 5 | 1袋 |  |  |
| Not I | 500U | 10袋 |  |  |
| Sfi I | 1,000U | 10袋 |  |  |
| 2.5L厌氧产气包 | 10个/包 | 8包 |  |  |
| 一次性试管 | 90支/袋 | 10袋 | 15mm*150mm，灭菌 |  |
| 高压灭菌袋 | 50个/包 | 5包 | 尺寸：48.3 × 58.4cm，适用于18L的高压灭菌锅胆。 |  |
| 广口蓝盖玻璃瓶 | 250mL容积 | 20个 | 耐高压 |  |
| 三角烧瓶 | 250Ml容积 | 20个 |  |  |
| 弧菌显色培养基 | 配置1L用干粉/瓶 | 14瓶 |  |  |
| 药敏试剂盒 | 10个/盒 | 10盒 | 符合国家致病菌识别网药敏网报要求，包含相应的一次性接口、肉汤等 |  |
| O1群多价诊断血清 | 1ml/瓶 | 5瓶 |  |  |
| O139霍乱弧菌诊断血清 | 1ml/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 5ml保存管 | 200支/袋 | 5袋 | PFGE小胶专用，直径1.5cm |  |
| GelRed Nucleic Acid Stain | 6支 | 2盒 |  |  |
| 改良磷酸盐缓冲液 | 10ml*20支 | 1盒 |  |  |
| CIN-1培养基基础 | 250g | 1瓶 |  |  |
| CIN-1添加剂 | 1ml/支*5 | 5盒 |  |  |
| 双抗巧克力琼脂平板 | 9cm*5个 | 6盒 |  |  |
| 脱纤维羊血 | 100ml | 1瓶 |  |  |
| MAC（麦康凯） | 250g | 1瓶 |  |  |
| XLD | 250g | 1瓶 |  |  |
| TCBS | 250g | 1瓶 |  |  |
| 血平板 | 9cm*5个 | 20盒 |  |  |
| 哥伦比亚血平板 | 9cm*5个 | 10盒 |  |  |
| 碱性蛋白胨水 | 10ml*20支 | 10盒 |  |  |
| 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 10ml*20支 | 10盒 |  |  |
| BPW缓冲蛋白胨水 | 10ml*20支 | 4盒 |  |  |
| 冻干血浆 | 10支/盒 | 4盒 |  |  |
| Schwormagar | 200ml/瓶 | 2瓶 | SSI沙门鞭毛抗原诱导琼脂 |  |
| 耐低温冷冻管冻存盒 | 100格 | 10盒 | 适用1.8ml、2.0ml保存管 |  |
| 10微升接种环 | 20支*50袋 | 10000支 |  |  |
| 1微升接种环 | 20支*50袋 | 10000支 |  |  |
| 大肠埃希菌O157;H7干粉显色培养基 | 1L | 2盒 |  |  |
| 副溶血弧菌毒力基因TDH/TRH实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 2盒 | 卓诚、硕世，金豪 |  |
| A族链球菌PCR检测试剂盒 | 50T | 1盒 | 卓诚 硕世 金豪 |  |
| 五种致泻性大肠埃希菌实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 50T | 3盒 | 卓诚、硕世，金豪 |  |
| 细菌保存磁珠 | 80支 | 4盒 |  |  |
| 革兰阴性药敏板及配套试剂 | 10板/盒 | 10盒 | 复兴A-5肠道菌群 |  |
| 革兰阴性药敏板一次性加样头 | 50支/包 | 3包 |  |  |
| 呼吸道六种病毒核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 6盒 |  |  |
| 预算价：32.552万元 |  |  |  |  |

投标人需提供有效期内：医疗器械经营许可证