## Sheet1
附件1
序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备注
1 | 手腕剂量计 (测Xγ射线) | 个 | 50 | 热释光剂量仪（海阳博创）配套的原厂的剂量计
2 | 指环剂量计(测Xγ射线) | 个 | 50 | 热释光剂量仪（海阳博创）配套的原厂的剂量计
3 | 眼睛体剂量计（单边） | 个 | 50 | 热释光剂量仪（海阳博创）配套的原厂的剂量计
4 | 鉴别式剂量计 | 个 | 100 | 热释光剂量仪（海阳博创）配套的原厂的剂量计
5 | 热释光剂量片（LiF:Mg,Cu,P；φ4.5mm*0.8mm，） | 片 | 1500 | 热释光剂量仪配套（海阳博创）的原厂的剂量片，分散性±3%，带合格证书，必须提供探测器的角度响应值和说明书
6 | 电子秤 |  | 1台 | 台式，量程50g-150kg。
7 | 粉碎机 |  | 1台 | 粉碎细度50-300目，单次最大粉碎量2.5kg。 304食品级舱体，摇摆磨粉，六页刀片，过热断载保护。
8 | 光照培养箱 |  | 1台 | 无光照:0～50℃；有光照:10～50℃ 光照强度:0-2800OLX 控湿范围:50～90%RH 电源功率:AC220V 50HZ 1700W
9 | 样品微化处理系统 |  | 1套 | 可用于含油脂、骨头鱼刺、硬壳干果等干湿、冷冻样品的研磨，4L处理量 可储存10组研磨数据，具有间歇模式，正反转功能，四片直刀，大功率无刷电机，500-4000转/分可调 具有安全电磁锁，触屏显示
10 | 圆形大铅室 |  | 1台 | 热释光剂量仪（海阳博创）配套的原厂铅室 用于存放热释光探测器，防止射线穿透；对γ 射线屏蔽≥100 倍； 结构组成：圆形大铅室分上、下两部分组 成，两组活扣便于打开和关闭，下部为落地式支架； 体积：腔体尺寸φ22cm×15cm，外径尺寸φ34cm×25cm， 铅厚度：50mm，
11 | 电蒸锅 |  | 1台 | 直径47cm，三层蒸格，3L，防干烧保护，超温自动断电。
预算价：17.5万元